CCU

CCU ist ein runder, wartungsfreier Theaterdurchlass aus verzinktem Stahl für den Stufeneinbau unter den Sitzen in Theatern und Hörsälen zur optimalen Einbringung aufbereiteter Zuluft nach dem Verdrängungsprinzip. Geeignet für den direkten Einbau in Druckkammern, mit runden Anschlussstutzen mit LindabSafe-Doppellippendichtung und integriertem Festwiderstand für eine gleichmäßige Luftverteilung.

• 	Perforiertem Frontblech, zu Reinigungszwecken demontierbar.

• 	Oberfläche standardmäßig im Farbton RAL 9010 pulverbeschichtet.

Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 9010

Fabrikat: Lindab

Typ: CCU-aaa

aaa - Größe: ___

Luftmenge: ____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)

Durchlaß aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus:

Perforiertem Frontblech, zu Reinigungszwecken demontierbar, Oberfläche standardmäßig im Farbton RAL 9010/7040 pulverbeschichtet.

Material:  verzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 9010 oder Ral 7040

Sonderfarbe: RAL nach Wahl

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: CCU

Größe: _____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)