FKD

FKD ist ein einstellbarer, runder Durchlass und wird in der Regel für Zuluft verwendet. Der Durchlass kann zwischen horizontaler und vertikaler Zuluft umgeschaltet werden und eignet sich deshalb ideal für Warmluft und Kühlluft.

Zubehör optional: Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

Fabrikat: Lindab

Typ: FKD-aaa

aaa - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)