GTI

GTI ist eine flexible Weitwurfdüse für die Belüftung großer Räume. Die Düse kann zu Kühl- und Heizzwecken verwendet und außerdem auf diffuse oder konzentrierte Zuluftmuster angepasst werden. Die Anpassung der Strahlführung erfolgt durch Umdrehen des mittleren Einsatzes. Die Düse ist mit LindabSafe ausgestattet und kann direkt in Rohre oder Muffen montiert werden. Für die direkte Montage in eine Kanalwand, kann das Anschlussstück entfernt werden.

• Flexible Düse zum Kühlen und Heizen

• Einstellbares Strahlbild

• Einfache Installation

Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 9010

Fabrikat: Lindab

Typ: GTI-aaa

aaa - Größe: