HLD

HLD ist ein runder Verdrängungsluftauslass. Er hat eine spezielle Klappe, welche die Umstellung zwischen vertikaler und horizontaler Luftverteilung für den Heiz- oder Kühlfall ermöglicht. Die Einstellung der Klappe kann manuell oder über Stellmotoren erfolgen. Die Außenmaße des HLD sind gleich den Anschlussmaßen, dadurch kann er leicht mit dem Rohrsystem verbunden werden. Der HLD kann freihängend oder direkt an der Wand montiert werden (mit Zubehör: Haltersatz HLZ).

• Einsatz im Heiz- und Kühlbetrieb

• Horizontale und vertikale Luftverteilung

• Hohe Kapazität

• Flexible Montage

• Material: verzinkter Stahl

Fabrikat: Lindab

Typ: HLD-a-bbb

a - Klappeneinstellung: manuell (0), motorisch modulieren (1), motorisch on-off (2) oder thermisch (3)

bbb - Größe: _____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)

Zubehör optional:

-Wandkonsolen HLZ