KU

KU ist ein Abluftventil in runder Ausführung, Ventilring mit Randabdichtung, Ventilteller mit Gewindespindel und Kontermutter zur Fixierung der Ventiltellerstellung nach der Einregulierung.

Bajonetthalterungen zum Anschluss an den Stutzen VRGL, VRGU und VRGM.

• Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010

Fabrikat: Lindab

Typ: KU-aaa

aaa - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)