NR19

Rechteckiger Wanddurchlass Typ NR19 mit einstellbaren Düsen für eine jederzeit veränderbare Luftführung. Der Durchlass ist für die horizontale Zufuhr von Kühlluft geeignet. Die Düsen auf der Vorderseite ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Luftführung und erzeugen unterschiedliche Wurfweiten. Eine nachträgliche Anpassung an eine veränderte Raumnutzung ist jederzeit möglich.

Der Zuluftdurchlass wird mit einem Anschlusskasten Typ WB kombiniert. Der Anschlusskasten ist mit einer Mess-/Drosseleinrichtung ausgestattet zur individuellen Luftmengenregulierung und einem Teleskopstück mit 70mm Ausgleichslänge.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Einzeln einstellbare Düsen aus weißem ABS-Kunststoff.

Fabrikat: Lindab

Typ: NR19

A-Maß: ____ mm

B-Maß: ____ mm

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)