PC6

PC6 ist ein runder deckenbündiger Deckendurchlass mit perforierter Frontplatte für Zu- und Abluft. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Durchlass geeignet für große Luftmengen sowohl für horizontale Luftzuführung als auch für Niedrigimpulslüftung.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Magnete zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Integra

Typ: PC6-a-bbb

a - Funktion: S (Zuluft), L (Niedrigimpuls) oder E (Abluft)

bbb - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)