PCS

PCS ist ein runder Durchlaß für Zu- und Abluft mit perforierter Frontplatte und Anschlußkasten für Sichtmontage, für waagerechte Strahlführung mit langer Wurfweite. Gute Eignung für Betrieb mit variablen Volumenströmenund großen Temperaturdifferenzen zwischen Zuluft und Raumluft. Durch die Montage von Luftlenkblechen DAZ kann die Strahlführung eingeschränkt werden.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern.

•	Frontplatte und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

•	Mit integriertem M8 Gewindebolzen zur Aufhängung.

•	Frontseitig bedienbarer Drossel, mit Schläuchen und Anschlussnippeln für bauseitiges Manometer zur Messung des Differenzdruckes und Bestimmung des Volumenstromes.

Fabrikat: Lindab

Typ: PCS-2-aaa

aaa- Größe: _____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)