PR1

PR1 ist ein rechteckiger Wanddurchlass mit perforierter Frontplatte in verschiedenen Designs. Der Durchlass ist für die horizontale Zufuhr von Kühlluft und für Abluft geeignet.

Der Zuluftdurchlass wird mit einem Anschlusskasten Typ WB, der Abluftdurchlass mit einem Anschlusskasten vom Typ VBA kombiniert. Der Anschlusskasten ist mit einer Mess-/Drosseleinrichtung ausgestattet zur individuellen Luftmengenregulierung und einem Teleskopstück mit 70mm Ausgleichslänge.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

Fabrikat: Lindab

Typ: PR1-a-bbbxccc

a - Funktion: S (Zuluft) oder E (Abluft)

bbb - A-Maß: ____mm

ccc - B-Maß:_____mm

Volumenstrom:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)