RCG

RCG ist ein runder, deckenbündiger Dralldurchlass mit eingesetzten Drallschaufeln und angeformter Düse für Zuluft. Die Lamellen und die Düse erzeugen eine sehr hohe Induktion mit einem sehr großen Dynamikbereich. Der Durchlass ist daher ideal für den Kühlfall. Zur direkten Rohrmontage mit Einbautraverse GRZ 1 oder Einbau mit Anschlußkasten MB.

• Großer Dynamikbereich

• Hohe Induktion

• Geeignet für Kühlung mit großer Untertemperatur

Zubehör optional:

Einbautraverse GRZ1 - Zur Montage im Rohr oder Anschlusskasten MB.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Typ: RCG

Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)