VRGM

Einbaurahmen für Tellerventil mit Bajonettverschluß, mit Muffenmaß zum Aufstecken auf Formteile.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: VRGM

Nennweite: