VRGU

Einbaurahmen für Tellerventil mit Bajonettverschluß, aus verz. Stahlblech. Einsteckende mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM - Gummi, temperaturbeständigvon - 30 Grad bis + 100 Grad.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: VRGU

Nennweite: