VSR

VSR Ventiduct ist ein Belüftungssystem bestehend aus speziellem Wickelfalzrohr, welches über die gesamte Länge mit einer großen Anzahl kleiner Düsen versehen ist, die in die Rohrwand gepresst werden. Es ist, je nach Anforderung, in Dimensionen zwischen 200 mm und 500 mm, mit variierender Standarddüsenanordnung zwischen 90° und 300°, einer geteilten Düsenanordnung von 2 x 90° oder als inaktives Blindstück ohne Düsen erhältlich. Die Standardlänge (und Maximallänge) eines Rohres beträgt 3000 mm.

• Hohe Kühlwirkung

• Großer Dynamikbereich (30 bis 100 %)

• Formstabil bei variablen Volumenströmen

• Hohe Induktionsrate und gleichmäßige Luftverteilung

• Kurze Wurfweite und geringe Luftgeschwindigkeiten

• Einfache Montage

Die Montage erfolgt mit dem Montagebügel INV.

Fabrikat: Lindab

Typ: VSR-aaa-bbb

aaa - Größe:

bbb - Düsenanordnung

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)